# БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

12 вересня  2017 року                               м. Біла Церква                                            № 309

Про затвердження положення про

Порядок здійснення моніторингу за

фактичним споживанням енергоносіїв

бюджетних установ м. Біла Церква

Розглянувши подання відділу енергоефективності Білоцерківської міської ради, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», на виконання завдань «Програми розвитку системи енергетичного менеджменту в м. Біла Церква на 2017 -2020 роки» затвердженої рішенням міської ради від 22 грудня 2016 року №411-22/VII, «План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату міста Біла Церква на 2017-2030 роки» затвердженого рішенням міської ради від 22 грудня 2016 року №410-22/VІI, з метою удосконалення системи енергоменеджменту у місті, підвищення рівня ефективності використання всіх видів енергетичних ресурсів, забезпечення комфортних умов у будівлях бюджетної сфери, зменшення видатків з міського бюджету на оплату енергоносіїв та отримання максимального ефекту від впровадження енергоефективних заходів, виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Затвердити положення про Порядок здійснення моніторингу за фактичним споживанням енергоносіїв бюджетних установ м. Біла Церква (далі - Положення), що додається.

2. Керівникам виконавчих органів міської ради, що отримують кошти з міського бюджету на оплату за спожиті енергоресурси:

2.1. Визначити зі штату працюючих відповідальних за впровадження енергоефективних заходів та моніторинг споживання енергоресурсів (енергоменеджерів) та забезпечити призначення таких осіб у бюджетних установах, що знаходяться у підпорядкуванні.

2.2. До 20 вересня 2017 року надати відділу енергоефективності міської ради відомості щодо визначення енергоменеджерів у виконавчих органів міської ради та підпорядкованих установах з наданням інформації про їх контактні дані (номер телефону, електронна адреса).

2.3. Забезпечити доступ енергоменеджерів до комп’ютеризованого робочого місця з підключенням до мережі Інтернет.

2.4. Забезпечити надання відділу енергоефективності міської ради інформації про фактичне споживання енергоресурсів відповідно до Положення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Хмурича В.Р..

Міський голова                                                                                     Г.А. Дикий

|  | Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 12 вересня 2017 року № 309 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕННЯ  
про Порядок здійснення моніторингу за фактичним споживанням енергоносіїв бюджетних установ м. Біла Церква

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок здійснення моніторингу за фактичним споживанням енергоносіїв організаціями, установами та закладами м. Білої Церкви (далі – Положення) визначає процедуру моніторингу споживання енергоресурсів у бюджетній сфері міста з подальшим внесенням відповідної інформації до журналів вимірювань (Додаток ) та автоматизованої системи енергомоніторингу (АСЕМ), за наявності підключення до програми.

1.2. Положення поширюється на виконавчі органи міської ради, а також установи, організації, заклади, засновані міською радою у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок коштів міського бюджету та на балансі і у підпорядкуванні яких знаходяться об’єкти енергозбереження, на енергоменеджерів бюджетних установ та енергоменеджерів міста.

1.3. Метою застосування Положення є організаційне забезпечення впровадження постійно діючої системи динамічного нагляду та отримання достовірної інформації щодо енергоспоживання в режимі щоденного та щотижневого зчитування відповідної інформації з приладів (лічильників) обліку енергетичних ресурсів в бюджетних установах міста (будівлях, приміщеннях) для подальшого проведення аналізу і оцінки основних показників стану використання енергетичних та водних ресурсів в бюджетній сфері міста та забезпечення ефективного впровадження заходів з енергозбереження та реалізації енергоефективних проектів у місті.

1.4. Моніторинг споживання енергоносіїв – це певна кількість заходів, 
які мають відповідний порядок і покликанні запровадити раціональне використання енергоносіїв та розроблення обґрунтованих та прозорих лімітів на споживання ресурсів бюджетним установам міста (заклади освіти, медицини, культури, виконавчі органи міської ради).

Моніторинг передбачає централізований збір інформації про споживання енергоресурсів для їх подальшого аналізу та вжиття заходів по недопущенню нераціонального використання ресурсів, а саме: надання інформації кожним закладом щодо обсягів спожитої теплової енергії, електричної енергії, газу, води в приміщеннях шляхом внесення інформації до бази даних (сайту в мережі Інтернет), що дозволить отримати оперативну інформацію щодо обсягів спожитих енергетичних та водних ресурсів для вжиття необхідних заходів, оптимізувати витрати паливно-енергетичних ресурсів 
і як результат зменшити витрати бюджетних коштів на оплату енергоносіїв.

1.5. Автоматизована система енергомоніторингу (АСЕМ) – 
це система моніторингу споживання енергоносіїв в усіх бюджетних установах та на усіх об’єктах, які піддаються спостереженню. Від відповідальної особи вимагається лише вносити показання лічильників, температури зовнішнього та внутрішнього повітря через веб-сторінку. Усі інші операції – обробка та аналіз даних – проходять автоматично.

Ця система забезпечує формування аналітичної бази даних щодо споживання енергетичних ресурсів з подальшим її використанням для контролю споживання енергоносіїв та досягнення результатів від впровадження енергоефективних заходів в бюджетних установах.

2

1.6. Положення про порядок збору інформації визначає вимоги до керівників та фахівців (відповідальних осіб) бюджетних установ міста щодо підтримання та покращення процедур енергетичного моніторингу, що дозволяють впровадити системний підхід для забезпечення постійного підвищення енергетичних параметрів, ефективності використання енергетичних ресурсів та енергозбереження в установах бюджетної сфери міста.

1.7. Виконавчі органи міської ради, керівники та фахівці бюджетних установ, що є відповідальними з питань енергозбереження, у своїй діяльності керуються чинним законодавством України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.8. У бюджетних установах міста всі прилади обліку, за допомогою яких здійснюється контроль споживання енергоносіїв, повинні бути сертифіковані на території України, внесені в реєстр засобів вимірювальної техніки, мати чинне свідоцтво про державну повірку та згідно з актом введені  в експлуатацію.

2. Поняття і терміни

Положення про порядок здійснення моніторингу за фактичним споживанням енергоносіїв установами, організаціями та закладами м. Біла Церква передбачає використання таких основних визначень понять.

2.1. Автоматизована система енергомоніторингу (АСЕМ) – комплекс програмного забезпечення для дистанційного обліку та аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів, інформування про порушення в режимах роботи обладнання теплових пунктів закладів.

2.2. Енергетичний моніторинг – сукупність заходів, спрямованих 
на безперервне відстеження за споживанням енергоносіїв бюджетними установами та забезпечення контролю економічної ефективності енергоефективних заходів в ході їх впровадження.

2.3. Бюджетна установа – виконавчий орган міської ради, а також установи, організації та заклади, засновані міською радою у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок коштів міського бюджету 
та на балансі й у підпорядкуванні яких знаходяться об’єкти енергозбереження.

2.4. Енергоменеджери установ – особи, призначені відповідальними наказами бюджетних установ за ведення системи енергомоніторингу та збір інформації про стан споживання енергоресурсів бюджетної будівлі.

2.5. Енергоменеджери міста – особи, призначені відповідальними 
за дотримання порядку ведення системи енергомоніторингу у бюджетних установах.

2.6. Енергоефективність – співвідношення між досягнутими результатами діяльності бюджетної установи і обсягами споживання енергії для досягнення цих результатів.

2.7. Паливо-енергетичні ресурси – сукупність всіх природних 
і перетворених видів палива та енергії, які використовуються в національному господарстві.

2.8. Раціональне використання паливо-енергетичних ресурсів – досягнення максимальної ефективності використання паливо-енергетичних ресурсів при існуючому рівні розвитку техніки та технології і одночасному зниженні техногенного впливу на навколишнє природне середовище.

2.9. Ліміти споживання енергоносіїв – це гранична величина витрат паливо-енергетичних ресурсів, розроблена на основі даних про споживання 
для кожного конкретного об’єкта, величина є динамічною і підлягає коригуванню.

##### 3

##### 3. Моніторинг процесів енергоспоживання в бюджетних 
установах міста

3.1. Моніторинг енергоспоживання, впровадження заходів з енергозбереження та підвищення ефективності використання бюджетних коштів на оплату енергоносіїв в установах бюджетної сфери виконується на різних рівнях управління, а саме:

- на рівні управління системою енергоменеджменту в бюджетній установі;

- на рівні управління підпорядкованими установами головними розпорядниками бюджетних коштів;

- на рівні енергоменеджерів міста (відділ енергоефективності міської ради).

3.2. Моніторинг процесів на рівні управління системою енергоменеджменту у бюджетній установі виконується шляхом проведення внутрішніх обстежень і аудитів, розроблення планів коригувальних  та попереджувальних дій і контролю за виконанням цих планів. Відповідальними за проведення процесів енергомоніторингу на цьому рівні 
є уповноважені енергоменеджери під управлінням керівника відповідної бюджетної установи та його заступника з господарської (технічної) частини.

3.3. Моніторинг процесів на рівні управління підпорядкованими установами головними розпорядниками бюджетних коштів в цілому здійснюється відповідно до визначених цілей в рамках роботи системи енергоменеджменту у відповідній бюджетній сфері. Відповідальні на цьому рівні є керівники виконавчих органів міської ради – головні розпорядники бюджетних коштів, їх заступники з технічних питань, бухгалтерського обліку 
і фінансів.

3.4. Рівні прийняття рішень в контексті функціонування системи енергетичного моніторингу включають:

- рівень виконання заходів з енергозбереження та контролю обсягів енергоспоживання безпосередньо у бюджетних установах;

- рівень відповідальних осіб (енергоменеджерів) у бюджетних установах – внесення показників лічильників енергоресурсів, температури, інших показників;

- рівень виконавчих органів міської ради за напрямом діяльності (координатори бюджетних установ – головних розпорядників коштів) – моніторинг по щомісячних рахунках за енергоресурси, формування бюджетної звітності по розпоряднику коштів, контроль енергетичних та грошових потоків на рівні розпорядника коштів;

- рівень енергоменеджерів міста – загальний контроль за споживанням енергетичних ресурсів у місті, проведення аналізу даних та формування звітів для керівництва, побудова дієвої системи комунікацій зі всіма учасниками процесу збору та аналізу даних із споживання енергоресурсів;

- рівень керівництва міста – формування енергетичної політики міста.

4. Порядок збору інформації щодо споживання 
енергоресурсів в бюджетних установах міста Біла Церква

## Збір інформації щодо стану споживання енергоресурсів в бюджетних установах міста у рамках автоматизованої системи енергомоніторингу (АСЕМ) проводиться наступним чином.

## Енергоменеджером міста видається бюджетній установі ключ доступу в мережі Інтернет до програмного забезпечення автоматизованої системи енергомоніторингу (АСЕМ) для ведення обліку споживання енергоресурсів.

## Відповідальними особами за організацію роботи в рамках 
дії системи енергомоніторингу в бюджетних установах є керівники бюджетних установ.

## 4

4.3. Бюджетними установами міста визначаються відповідальні особи (енергоменеджери установ) за ведення системи енергомоніторингу та занесення даних

показників приладів обліку (лічильників) енергетичних та водних ресурсів в будівлях та приміщеннях бюджетної установи до АСЕМ, включивши ці функції в їх посадові обов’язки.

4.4. Енергоменеджери установ:

4.4.1. Ведуть облік наявності приладів обліку енергоносіїв 
по будівлі (-ях).

4.4.2. Несуть відповідальність за своєчасне проходження приладами обліку державної повірки, складають графік проходження приладами обліку державної повірки, який затверджується керівником установи.

4.4.3. Забезпечують занесення в обов’язковому порядку всіх необхідних даних показників по об’єкту енергозбереження до системи енергомоніторингу (у разі зміни показників вносить відповідні коригування) та щоденне зняття показників з приладів обліку енергетичних та водних ресурсів у бюджетній будівлі (в тому числі якщо в приміщенні є орендар) і збереження таких даних у системі моніторингу (АСЕМ).

    - Проводять щотижневий оперативний контроль за споживанням енергетичних та водних ресурсів. В разі суттєвого відхилення від споживання 
в порівнянні з показниками приладів обліку з аналогічним попереднім періодом з’ясовують причину відхилення повідомляють керівника бюджетної установи та енергоменеджерів міста.

    - За результатами закриття звітних місяців формують та надають керівнику бюджетної установи, організації і енергоменеджеру звіт щодо фактичного споживання енергетичних та водних ресурсів та у відповідності 
до встановленого ліміту і при необхідності надають пояснення.

    - Щоденно протягом опалювального періоду вносять до системи середню внутрішню температуру будівлі, приміщення бюджетної установи, організації.

  - Керівники бюджетних установ: (особи, відповідальні за організацію системи енергомоніторингу в бюджетних установах, які є найближчими 
до місця споживання та підзвітні головному розпоряднику та розпоряднику бюджетних коштів за енергоспоживання):

4.5.1. Несуть персональну відповідальність за дотримання вимог Порядку, повне наповнення інформаційної системи енергомоніторингу даними, своєчасне подання звітів та інформацій.

4.5.2. На період відсутності основних призначених осіб, відповідальних за моніторинг показників приладів обліку та за ведення системи енергомоніторингу, визначають осіб, які виконують їх обов’язки, таким чином забезпечуючи безперервність функціонування системи енергомоніторингу в бюджетній установі.

4.5.3. Забезпечують внесення змін до посадових інструкцій щодо виконання відповідних обов’язків, визначених Положенням.

4.5.4. На підставі отриманих звітів від відповідальних осіб  за ведення системи енергомоніторингу проводять аналіз раціонального використання енергетичних ресурсів та при наявності розбіжностей у виставлених рахунках до показників фактичного споживання енергетичних ресурсів додатково доручають провести аналіз та вживають заходи щодо 
їх усунення.

4.5.5. Формують перелік об’єктів, що потребують енергоефективної модернізації та реконструкції (в порядку пріоритетності) та щокварталу до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, надають до виконавчих органів міської ради за напрямом діяльності (координаторів цих установ та головних розпорядників коштів), а останні, в свою чергу, до відділу енергоефективності міської ради пропозиції щодо переліку енергозберігаючих

5

заходів та енергоефективних проектів, які необхідно реалізувати в бюджетній установі за результатами проведеного енергомоніторингу.

4.5.6. Надають пропозиції до стратегічних програм з енергозбереження 
у бюджетній сфері міста щодо впровадження енергозберігаючих заходів 
та проектів в бюджетній установі.

  - Енергоменеджери міста:

4.6.1. За допомогою аналітично-статистичних звітів АСЕМ проводять енергетичний моніторинг та контроль внесення енергоменеджерами установ показників приладів обліку (лічильників) до автоматизованої системи енергомоніторингу (АСЕМ).

4.6.2. Забезпечують загальний аналіз споживання енергетичних ресурсів, ефективності проведених енергозберігаючих заходів та реалізованих енергоефективних проектів в розрізі розпорядників коштів, а при потребі 
по окремим будівлям чи приміщенням бюджетних установ міста та надають керівництву узагальнюючі звіти (АСЕМ) з енергоспоживання та пропозиції щодо покращення поточних показників стану використання енергетичних та водних ресурсів, уточнення лімітів, коригування запланованих заходів і завдань 
з енергозбереження, виконання попереджувальних дій з метою недопущення виникнення відхилень від запланованих заходів з енергозбереження.

4.6.3. Вивчають інвестиційні пропозиції, спрямовані на вдосконалення систем енергоспоживання та підвищення ефективності енергоспоживання 
у бюджетних установах міста, а також передовий досвід з впровадження енергоощадних технологій та кращі практики з питань енергозбереження 
в бюджетній сфері.

4.6.4. Забезпечують проведення внутрішніх аудитів будівель 
та приміщень бюджетних установ міста.

4.6.7. Надають пропозиції щодо здійснення мотивації енергоменеджерів бюджетних установ за достовірне та своєчасне внесення інформації 
про споживання енергоресурсів до системи моніторингу споживання енергоресурсів та стимулювання керівників бюджетних установ до економії 
та раціонального споживання енергоресурсів.

4.6.8. Вивчають та погоджують пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів щодо впровадження енергоефективних заходів і проектів 
на стадії підготовки пропозицій до проекту міського бюджету та програми енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів на наступний рік.

4.6.9. Готують матеріали для проведення нарад, заходів, семінарів 
з питань функціонування системи енергетичного моніторингу.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                   С.О. Постівий

Додаток

до положення про

Порядок здійснення моніторингу

за фактичним споживанням енергоносіїв

бюджетних установ м. Біла Церква

Примірний

журнал вимірювань

| Дата Число/місяць/рік | t зовнішня Со | t внутрішня, Со | Покази лічильників |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Максимальна | Мінімальна | Середня | Тепла, Гкал | Вода холодна, м3 | Вода гаряча, м3 | Електрична енергія, кВт/год |
|  |  |  |  |  |  |  | Подача | Зворотня |  |
|  |  |  |  |  | споживання | споживання | споживання | споживання | споживання з коефіцієнтом трансформації | споживання без коефіцієнта трансформації |

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради                                                                  С.О. Постівий