БІЛОЦЕРКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА

Київської області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

24 жовтня 2017 року                                   м.Біла Церква                              № 143 Р

Про пожежну безпеку у службових приміщеннях виконавчого комітету Білоцерківської міської ради

Керуючись п.1 ч. 4, ст. 42, ст. 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою виконання вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 р. № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», для забезпечення пожежної безпеки в адміністративному будинку виконавчого комітету Білоцерківської міської ради за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 15:

- Затвердити Інструкцію про заходи пожежної безпеки в

адміністративному будинку виконавчого комітету Білоцерківської міської ради  (додаток 1).

- Затвердити  Інструкцію  по  евакуації  людей  на  випадок  пожежі  за  адресою: вул. Ярослава Мудрого, 15 (додаток 2).

- Затвердити Програму проведення вступного протипожежного інструктажу  (додаток 3).

- Затвердити Програму проведення первинного (повторного) протипожежного інструктажу (додаток 4).

5.Відповідальному за пожежну безпеку, утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту - завідувачу господарством виконавчого комітету міської ради (Бондаренко Н.І.) ознайомити працівників структурних підрозділів міської ради та виконавчого комітету (згідно списку, що додається) із затвердженими Інструкціями відповідно до додатків 1 і 2 та провести протипожежні інструктажі відповідно до затверджених Програм (додатки 3 та 4).

6. Відповідальність за виконання даного розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету міської ради Постівого С.О.

Міський голова 								Г.А. Дикий

Додаток 1

до розпорядження міського голови

від 24 жовтня 2017р. № 143 Р

ІНСТРУКЦІЯ

про встановлення протипожежного режиму в адміністративному будинку

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради

1.	ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця Інструкція встановлює порядок та заходи по забезпеченню пожежної безпеки приміщень, обов’язки і дії працівників у разі виникнення пожежі, порядок оповіщення людей та повідомлення про пожежу, евакуації людей і матеріальних цінностей, застосування засобів пожежогасіння та взаємодії з оперативно-рятувальними підрозділами цивільної служби.

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

2.1 Експлуатувати електромережі, електроприлади та апаратуру тільки у справному стані, враховуючи вказівки та рекомендації підприємств - виготовлювачів.

2.2 Застосовувати у разі необхідності додаткового опалення приміщень (крім складських) тільки масляні електрорадіатори та нагрівальні електропанелі з закритими нагрівальними елементами, індивідуальним електрозахистом і терморегулятором.

2.3 Постійно утримувати вільними евакуаційні шляхи і виходи. Постійно утримувати приміщення в чистоті.

2.4 Утримувати в справному стані засоби зв’язку та протипожежного захисту (пожежні крани, пожежну та охоронно-пожежну сигналізацію, автоматичні установки і первинні засоби пожежогасіння тощо), які є у приміщенні. Не допускати захаращування підступів до засобів пожежогасіння, використання пожежних рукавів, пожежного інвентарю та інструмента не за призначенням.

Усі працівники повинні вміти користуватись наявними вогнегасниками, знати місце їх знаходження.

2.5 Меблі та обладнання необхідно розміщувати таким чином, щоб забезпечувати вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення.

2.6  Документи,папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані не менше                     1 м від електрощитів; 0.5 м від електросвітильників; 0.15 м від приладів центрального  опалення.

2.7.Палити тільки в відведених спеціально місцях.

3. В ПРИМІЩЕННІ ПІД ЧАС РОБОТИ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ

3.1 Палити і застосовувати в приміщеннях відкритий вогонь (паяльні лампи, факели тощо), проводити зварювальні та інші вогневі роботи під час перебування людей у приміщенні і без оформлення відповідного дозволу.

3.2 Влаштовувати тимчасові електромережі.

3.3 Експлуатація електроприладів без негорючих підставок.

4. ПЕРЕД ЗАКРИТТЯМ ПРИМІЩЕННЯ

4.1 Зачинити вікна, відключити освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком чергового освітлення та електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово).

4.2 Працівнику оглянути приміщення, переконатися у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі і тільки після цього замкнути двері. В разі виявлення порушень доповісти керівнику підприємства або особі, яка його заміщує.

5. ПОРЯДОК ДІЙ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

5.1 У разі виникнення пожежі дії працівників мають бути спрямовані на створення безпеки людей, їх евакуацію та рятування.

2

5.2 Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні тощо), зобов’язаний : негайно повідомити про це за телефоном 101 до пожежної частини (при цьому слід чітко назвати адресу об’єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище); задіяти систему сповіщення людей про пожежу; розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації; сповістити про пожежу керівника установи або працівника, що його заміщує; організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів до гасіння пожежі наявними в установі засобами пожежогасіння.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради							С.О. Постівий

Додаток 2

до розпорядження міського голови

від  24 жовтня 2017р. № 143 Р

ІНСТРУКЦІЯ

по евакуації людей на випадок пожежі за адресою: вул. Ярослава Мудрого,15

| № п/п | Дії | Обов’язки працівників (відповідальних осіб) та послідовність дій |
| --- | --- | --- |
| 1. | Повідомлення про пожежу | Негайно повідомити про пожежу оперативно-рятувальній службі цивільного захисту телефоном 101, при цьому необхідно назвати адресу об'єкта, кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище. ПРИКЛАД ПОВІДОМЛЕННЯ: «Пожежа за адресою: вул.Привокзальна,4, вогонь у адмінбудівлі 1-го поверху ТОВ «ЛТД». Дим іде з кабінету бухгалтерії. У приміщеннях є люди. Повідомив Іванов». якщо поряд є ручний пожежний сповіщувач, подати за його допомогою відповідний сигнал; гучним голосом сповістити «Тривога! Термінова евакуація!»; сповістити адміністрацію за телефонами: 5-31-41 |
| 2. | Підготовка до евакуації | Негайно і спокійно оголосити про термінову евакуацію в усіх приміщеннях, кабінетах, та складських приміщеннях, працівникам та відвідувачам. |
| 3. | Евакуація людей | Негайно вивести усіх людей (працівників та відвідувачів) з будівлі крізь найближчі не задимлені коридори та виходи найкоротшим маршрутом. Евакуацію проводити за вказівкою керівників підрозділів міської ради або інших старших посадових осіб. У разі прямої загрози евакуацію проводити негайно, не чекаючи на вказівки. Відвести евакуйованих людей на безпечну відстань від будівлі міської ради, зібрати їх усіх разом. |
| 4. | Звірка евакуйованих співробітників за списком та відвідувачів | Перерахувати усіх евакуйованих з будівлі міської ради людей, поіменно звірити їхню наявність. У разі виявлення відсутності когось із працівників або відвідувачів, негайно з’ясувати хто та де його востаннє бачив і передати цю інформацію представникові оперативно- рятувальної служби, яка прибула для гасіння пожежі. Місце зустрічі – Торгова площа |
|  |  | 2 |
| 5. | Обов’язки посадових осіб та гасіння пожежі | Посадова особа міської ради, що прибула на місце пожежі, зобов'язана: - перевірити, чи викликана Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту (продублювати повідомлення), довести подію до відома міського голови; - у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби; - видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов'язаних з ліквідуванням пожежі; - припинити роботи в будинку, крім робіт, пов'язаних із заходами щодо ліквідування пожежі; - здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком систем протипожежного захисту), зупинення апаратів, перекриття газових, парових та водяних комунікацій, зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимового захисту) та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню будинку; - перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежогасіння, протидимового захисту; - організувати зустріч підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі та в установці техніки на зовнішні джерела водопостачання; - одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей; - забезпечити дотримання безпеки праці працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі. |
| 6. | Прибуття пожежо-рятувальних підрозділів | 3 прибуттям на пожежу пожежо-рятувальних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію об'єкта, за винятком випадків, коли чинним законодавством встановлений особливий порядок допуску. |
| 7. | Зустріч підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту | Після прибуття пожежо-рятувальних підрозділів адміністрація та інженерно-технічний персонал міської ради зобов'язані брати участь у консультуванні керівника гасіння пожежі з приводу конструктивних і технологічних особливостей об'єкта, де виникла пожежа, прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення сил та засобів об'єкта до вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її поширенню. |

Примітка: (план негайно ввести у дію в разі виявлення пожежі, загоряння або задимлення)

Керуючий справами виконавчого комітету міської ради								С.О.  Постівий

Додаток 3

до розпорядження міського голови

від  24 жовтня 2017р.  № 143 Р

ПРОГРАМА

проведення вступного протипожежного інструктажу

- ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИНИКНЕННІ ПОЖЕЖІ І МОЖЛИВИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ

1.1 Пожежа – неконтрольоване горіння, що заподіює матеріальний збиток, шкоду життю та здоров’ю громадян, інтересам суспільства і держави.

1.2 Причини виникнення пожеж: причинами виникнення пожеж найчастіше є: необережне поводження з вогнем, недотримання правил експлуатації виробничого обладнання та електричних пристроїв, самозаймання речовин і матеріалів, розряди статичної електрики, грозові розряди, підпали. Останні, в свою чергу, поділяються на зовнішні (відкриті), при яких добре проглядаються полум’я і дим, і внутрішні (закриті), що характеризуються прихованими шляхами поширення полум’я.

1.3 Для того, щоб відбувся спалах необхідна наявність трьох умов:

– горючі речовини і матеріали

– джерело запалювання – відкритий вогонь, хімічна реакція, електрострум.

– наявність окислювача, наприклад кисню повітря.

Для того, щоб відбулась пожежа необхідне виконання ще однієї умови:
наявність шляхів поширення пожежі – горючих речовин, які сприяють поширенню вогню.

1.4. Стадії пожежі:

Перші 10-20 хвилин пожежа поширюється лінійно вздовж горючого матеріалу. В цей час приміщення заповнюється димом розглянути в цей час полум’я неможливо. Температура повітря піднімається в приміщенні до 250-300 градусів. Це температура займання всіх горючих матеріалів. Через 20 хвилин починається об’ємне розповсюдження пожежі. Ще через 10 хвилин настає руйнування скління. Збільшується приплив свіжого повітря, різко збільшується розвиток пожежі. Температура досягає 900 градусів. Фаза вигоряння. Протягом 10 хвилин максимальна швидкість пожежі. Після того, як вигорають основні речовини відбувається фаза стабілізації пожежі (від 20 хвилин до 5:00). Якщо вогонь не може перекинутися на інші приміщення пожежа йде на вулицю. В цей час відбувається обвалення вигорілих конструкцій.

  - Основні небезпечні та шкідливі чинники, що виникають при пожежі:

1) полум’я та іскри;

2) тепловий потік;

3) підвищена температура навколишнього середовища;

4) підвищена концентрація токсичних продуктів горіння і термічного розкладання;
5) знижена концентрація кисню;

6) зниження видимості в диму.

1.6. До супутніх проявів небезпечних факторів пожежі належать:

1) оскільки, частини зруйнованих будівель, споруд, транспортних засобів, технологічних установок, обладнання, агрегатів, виробів та іншого майна;

2) винесення високої напруги на струмопровідні частини технологічних установок, обладнання, агрегатів, виробів та іншого майна;

4) небезпечні фактори вибуху, що стався внаслідок пожежі;

5) вплив вогнегасних речовин.

1.7. Пожежна безпека – це стан захищеності особистості, майна, суспільства і держави від пожеж.

1.8. В даний час на території України діють наступні нормативно-правові акти у галузі пожежної безпеки:

– Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 р. № 5403-VI;

- наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014р. № 1417 «Про

2

затвердження Правил пожежної безпеки в Україні»;

– Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ В ОБЛАСТІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

2.1. Працівникам структурних підрозділів забороняється:

2.1.1. захаращувати меблями, устаткуванням та іншими предметами двері, переходи і суміжні секції та виходи;

2.1.2. користуватися пошкодженими розетками, електрочайниками та іншими електронагрівальними приладами без підставки з негорючих матеріалів;

2.1.3. залишати без нагляду ввімкнені в мережу електронагрівальні прилади, радіоприймачі і т.п.

2.1.4. застосовувати нестандартні (саморобні) нагрівальні прилади;

2.1.5. користуватися електронагрівальними приладами з відкритою спіраллю без автоматичного відключення від мережі при перегріві приладу;

2.1.6. куріння в не відведених для цього місцях. Місця для куріння позначаються спеціальним знаком;

2.1.7. зберігати в будівлі установи легкозаймисті, горючі рідини та інші легкозаймисті матеріали;

2.1.8. знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів, коридорів, тамбурів і сходових кліток;

2.1.9. проводити вогневі, зварювальні та інші види пожежонебезпечних робіт у будівлі установи за наявності в приміщеннях людей, а також без письмового дозволу або документа про дозвіл виробництва таких робіт;

2.1.10. проводити прибирання приміщень із застосуванням бензину, гасу та інших легкозаймистих і горючих рідин, а так само проводити відігрівання замерзлих труб паяльними лампами та іншими способами із застосуванням відкритого вогню;

2.1.11. кріплення на електропроводці плакатів, схем тощо;

2.1.12. залишення на ніч і зберігання на столах стопок паперів, папок;

2.1.13. застосування електроламп завищеною потужністю;

2.1.14. користуватися переносними електролампами, шнури яких повністю не укладені в гумові шланги, а електролампи не захищені ковпачками з укріпленої на рукоятці металевою сіткою;

2.1.15. порушувати стан електропроводки (заклеювати її папером, шпалерами, матерією, порушувати ізоляцію, завішувати плакатами розетки, обгортати електролампи папером, тканиною та іншими матеріалами).

2.1.16. закривати робочі кабінети після закінчення робочого дня без
попереднього огляду приміщення особами, відповідальними за наказом за пожежну безпеку;

2.1.17. використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням;

2.2. Працівники установи зобов’язані:

2.2.1. дотримуватися вимог пожежної безпеки та підтримувати
протипожежний режим;

2.2.2. виконувати заходи обережності при користуванні небезпечними в пожежному відношенні матеріалами, речовинами та обладнанням;

2.2.3. знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння;

2.2.4. порядок евакуації документації, обладнання і майна;

2.2.5.при проведенні новорічних заходів чітко керуватися правилами протипожежної безпеки;

2.2.6. вимикати після закінчення роботи електроосвітлення, розмножувальну техніку, оргтехніку та персональні комп’ютери;

2.2.7. закривати після закінчення робочого дня кватирки, двері, вікна.

3

3. ПОРЯДОК ДІЇ ПРИ ПОЖЕЖІ

3.1. Негайно повідомити про пожежу в найближчу пожежну частину по телефону 101 (назвати адресу об’єкта, місце виникнення пожежі).

3.2. Негайно оповістити людей про пожежу і повідомити керівника установи.

3.3. Відкрити всі евакуаційні виходи і евакуювати людей з будівлі.

3.4. Винести з будівлі найбільш цінне майно і документи.

3.5. Залишаючи приміщення або будівлю, закрити за собою всі двері і вікна, щоб уникнути розповсюдження вогню і диму в суміжні приміщення.

3.6. Приступити до гасіння пожежі та її локалізації за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

3.7. Відключити електромережу і забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та гасінні пожежі, від можливих обвалень конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищеної температури, ураження електричним струмом.

3.8. Не панікувати. По можливості підійти до плану евакуації, визначити своє місце розташування і спробувати самостійно вийти з будівлі, а також по можливості вивести через основні та евакуаційні виходи людей.

3.9. Якщо потрібно надати першу медичну допомогу постраждалим під час пожежі.

4. ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВИКОНАННЯ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Працівники установи несуть відповідальність за невиконання вимог пожежної безпеки в установленому порядку. Посадові особи несуть відповідальність відповідно до вимог нормативно-правових актів Україні в галузі пожежної безпеки.

- ПРАВИЛА НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ПРИ ОПІКАХ І ТРАВМАХ

Струс, забій головного мозку – втрата свідомості, головний біль, запаморочення, нудота, блювота: накладіть бинтову пов’язку і прикладіть контейнер гіпотермічний полімерний охолоджуючий.

Протишокові заходи: постраждалого доставляють в лікувальний заклад лежачи. Голова на м’якій подушці у фіксованому по відношенню до тулуба положенні. У несвідомому стані – на боці, якщо немає перелому кісток тазу.

Переломи кінцівок – відкриті, закриті (різка біль, припухлість, синці, можливо викривлення кінцівки): забезпечте повну нерухомість місця перелому.

Переломи:

ключиці – для розведення уламків ключиці руки фіксуються бинтом за спиною.

плечової кістки і кісток передпліччя – накладається шина з зовнішньої і внутрішньої сторони кінцівки.

стегнової кістки – зовнішня шина захоплює всю ногу і тулуб до пахової западини, а з внутрішньої сторони стегна займає відстань від підошви до промежини.

кісток гомілки – шина захоплює з обох сторін колінний і гомілковостопний суглоби. Забезпечити зупинку кровотечі.

Протишокові заходи.

Перевезення потерпілого:

- при переломі верхніх кінцівок – в положенні сидячи;

- при переломі нижніх кінцівок – у положенні лежачи.

Переломи кісток хребта та тазу - сильний біль у пошкодженій ділянці, порушення чутливості і (або) рухової активності.

Хребет: потерпілого укласти горілиць на тверду, рівну поверхню. При болях у шийному відділі хребта потрібно зафіксувати голову і шию. При перекладанні потерпілого – фіксувати голову і шию.

Кістки таза: постраждалого покладіть горілиць на тверду, рівну поверхню, під розведені зігнуті коліна підкладіть валик з згорнутого  одягу. Висока небезпека пошкодження внутрішніх органів і розвитку шоку. При всіх пошкодженнях спини і шиї

4

діяти, як при переломі хребта! Забезпечте зупинку кровотечі.

Протишокові заходи. Перевезення потерпілого в положенні лежачи з фіксацією на твердій рівній поверхні.

Пошкодження грудної клітки - порушення дихання, розлад кровообігу.: при наявності проникаючої рани, пов’язку покривають поліетиленовою плівкою і туго бинтують при положенні грудної клітки на видиху. Потерпілий транспортується до лікувального закладу в напівсидячому положенні з нахилом в сторону пошкодження або лежачи на боці.

Вивихи, забої.

Вивих – різкий біль, неможливість рухів у суглобі, деформація суглоба: верхня кінцівка фіксується бинтом до тулуба або підвішується на косинці, нижня – прибинтовують до підручним засобам або до здорової кінцівки. Не вправляти вивих без відповідної підготовки!

Забій – біль, синець.

Отруєння чадним газом.

Чадний газ не має кольору і запаху!

Ознаки отруєння: головний біль, пульсація в скронях, нудота, у тяжких випадках втрата свідомості: постраждалого виносять на свіже повітря. При відсутності свідомості – штучне дихання. Непрямий масаж серця. Негайно доставити в лікувальний заклад.

Опіки: зніміть палаючий одяг. Місця опіків (не видаляйте пригорілі частинки одягу, відшаровану шкіру, не відкривайте пухирі) закриваються стерильними серветками і забинтовують. Якщо немає ушкоджень органів черевної порожнини, то необхідно напувати розчином 0,5 ч. ложки соди і 1 ч. ложка солі на літр води.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради							С.О. Постівий

Додаток 4

до розпорядження міського голови

від 24 жовтня 2017р. № 143 Р

ПРОГРАМА

проведення первинного (повторного) протипожежного інструктажу

- ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Заходи по забезпеченню пожежної безпеки в установі  забезпечуються згідно Правил пожежної безпеки в Україні та інших нормативних документів з цього питання.

2. УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ГОРІННЯ І ПОЖЕЖІ НА ОБ’ЄКТАХ

2.1 Пожежа – неконтрольоване горіння, що заподіює матеріальний збиток, шкоду життю та здоров’ю громадян, інтересам суспільства і держави.

2.2 Причини виникнення пожеж: причинами виникнення пожеж найчастіше є: необережне поводження з вогнем, недотримання правил експлуатації виробничого обладнання та електричних пристроїв, самозаймання речовин і матеріалів, розряди статичної електрики, грозові розряди, підпали. Останні, в свою чергу, поділяються на зовнішні (відкриті), при яких добре проглядаються полум’я і дим, і внутрішні (закриті), що характеризуються прихованими шляхами поширення полум’я.

2.3 Для того, щоб відбувся спалах необхідна наявність трьох умов:

– горючі речовини і матеріали

– джерело запалювання – відкритий вогонь, хімічна реакція, електрострум.

– наявність окислювача, наприклад кисню повітря.

Для того, щоб відбулась пожежа необхідне виконання ще однієї умови: наявність шляхів поширення пожежі – горючих речовин, які сприяють поширенню вогню.

2.4. Стадії пожежі:

Перші 10-20 хвилин пожежа поширюється лінійно вздовж горючого матеріалу. В цей час приміщення заповнюється димом розглянути в цей час полум’я неможливо. Температура повітря піднімається в приміщенні до 250-300 градусів. Це температура займання всіх горючих матеріалів.

Через 20 хвилин починається об’ємне розповсюдження пожежі. Ще через 10 хвилин настає руйнування скління. Збільшується приплив свіжого повітря, різко збільшується розвиток пожежі. Температура досягає 900 градусів. Фаза вигоряння. Протягом 10 хвилин максимальна швидкість пожежі. Після того, як вигорають основні речовини відбувається фаза стабілізації пожежі (від 20 хвилин до 5:00). Якщо вогонь не може перекинутися на інші приміщення пожежа йде на вулицю. В цей час відбувається обвалення вигорілих конструкцій.

2.5. Основні небезпечні та шкідливі чинники, що виникають при пожежі:

полум’я та іскри;

тепловий потік;

підвищена температура навколишнього середовища;

підвищена концентрація токсичних продуктів горіння і термічного розкладання;

знижена концентрація кисню;

зниження видимості в диму.

2.6. До супутніх проявів небезпечних факторів пожежі належать:

1) оскільки, частини зруйнованих будівель, споруд, транспортних засобів, технологічних установок, обладнання, агрегатів, виробів та іншого майна;

2) винесення високої напруги на струмопровідні частини технологічних установок, обладнання, агрегатів, виробів та іншого майна;

3) небезпечні фактори вибуху, що стався внаслідок пожежі;

4) вплив вогнегасних речовин.

2

2.7. Пожежна безпека – це стан захищеності особистості, майна, суспільства і держави від пожеж.

- ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ В ОБЛАСТІ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

3.1. Працівникам структурних підрозділів забороняється:

3.1.1. захаращувати меблями, устаткуванням та іншими предметами двері, переходи і суміжні секції та виходи;

3.1.2. користуватися пошкодженими розетками, електрочайниками та іншими електронагрівальними приладами без підставки з негорючих матеріалів;

3.1.3. залишати без нагляду ввімкнені в мережу електронагрівальні прилади, радіоприймачі і т.п.

3.1.4. застосовувати нестандартні (саморобні) нагрівальні прилади;

3.1.5. користуватися електронагрівальними приладами з відкритою спіраллю без автоматичного відключення від мережі при перегріві приладу;

3.1.6. куріння в не відведених для цього місцях. Місця для куріння позначаються спеціальним знаком;

3.1.7. зберігати в будівлі установи легкозаймисті, горючі рідини та інші легкозаймисті матеріали;

3.1.8. знімати передбачені проектом двері вестибюлів, холів, коридорів, тамбурів і сходових кліток;

3.1.9. проводити вогневі, зварювальні та інші види пожежонебезпечних робіт у будівлі установи за наявності в приміщеннях людей, а також без письмового дозволу або документа про дозвіл виробництва таких робіт;

3.1.10. проводити прибирання приміщень із застосуванням бензину, гасу та інших легкозаймистих і горючих рідин, а так само проводити відігрівання замерзлих труб паяльними лампами та іншими способами із застосуванням відкритого вогню;

3.1.11. кріплення на електропроводці плакатів, схем тощо;

3.1.12. залишення на ніч і зберігання на столах стопок паперів, папок;

3.1.13. застосування електроламп завищеною потужністю;

3.1.14. користуватися переносними електролампами, шнури яких повністю не укладені в гумові шланги, а електролампи не захищені ковпачками з укріпленої на рукоятці металевою сіткою;

3.1.15. порушувати стан електропроводки (заклеювати її папером, шпалерами, матерією, порушувати ізоляцію, завішувати плакатами розетки, обгортати електролампи папером, тканиною та іншими матеріалами).

3.1.16. закривати робочі кабінети після закінчення робочого дня без попереднього огляду приміщення особами, відповідальними за наказом за пожежну безпеку;

3.1.17. використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням;

3.2. Працівники установи зобов’язані:

3.2.1. дотримуватися вимог пожежної безпеки та підтримувати протипожежний режим;

3.2.2. виконувати заходи обережності при користуванні небезпечними в пожежному відношенні матеріалами, речовинами та обладнанням;

3.2.3. знати місця розташування первинних засобів пожежогасіння;

3.2.4. порядок евакуації документації, обладнання і майна;

3.2.5.при проведенні новорічних заходів чітко керуватися правилами протипожежної безпеки;

3.2.6. вимикати після закінчення роботи електроосвітлення, розмножувальну техніку, оргтехніку та персональні комп’ютери;

3.2.7. закривати після закінчення робочого дня кватирки, двері, вікна.

3

4. ПОРЯДОК ДІЇ ПРИ ПОЖЕЖІ

4.1. Негайно повідомити про пожежу в найближчу пожежну частину по телефону 101 (назвати адресу об’єкта, місце виникнення пожежі).

4.2. Негайно оповістити людей про пожежу і повідомити керівника установи.

4.3. Відкрити всі евакуаційні виходи і евакуювати людей з будівлі.

4.4. Винести з будівлі найбільш цінне майно і документи.

4.5. Залишаючи приміщення або будівлю, закрити за собою всі двері і вікна, щоб уникнути розповсюдження вогню і диму в суміжні приміщення.

4.6. Приступити до гасіння пожежі та її локалізації за допомогою первинних засобів пожежогасіння.

4.7. Відключити електромережу і забезпечити безпеку людей, які беруть участь в евакуації та гасінні пожежі, від можливих обвалень конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищеної температури, ураження електричним струмом.

4.8. Не панікувати. По можливості підійти до плану евакуації, визначити своє місце розташування і спробувати самостійно вийти з будівлі, а також по можливості вивести через основні та евакуаційні виходи людей.

4.9. Якщо потрібно надати першу медичну допомогу постраждалим під час пожежі.

5. ВИДИ ВОГНЕГАСНИКІВ І ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Вогнегасники - технічні пристрої, призначені для гасіння пожеж в початковій стадії їх виникнення.

Експлуатація вогнегасників здійснюється згідно НАПБ Б.01.008-2004 «Правила експлуатації вогнегасників», затверджених наказом МНС України 02.04.2004 №152 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004р. за №555/9154.

Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об’єкті, має пройти спеціальне навчання за навчальними програмами, погодженими Державним департаментом пожежної безпеки МНС України, і після складання заліку отримати посвідчення встановленого зразка. Один раз на три роки навчальним закладом, який видав посвідчення, проводиться перевірка знань особи, відповідальної за пожежну безпеку на об’єкті.

Обов’язково необхідно організувати і провести навчання усіх працівників правилам застосування вогнегасників за призначенням. Проведення протипожежних інструктажів також необхідно супроводжувати практичним показом застосування наявних на об’єкті первинних засобів пожежогасіння. Нижче наведені практичні прийоми (у різних ситуаціях), яких слід дотримуватися при користуванні найбільше розповсюдженими порошковими (1) та вуглекислотними (2) вогнегасниками:

1) Порошкові вогнегасники використовуються для гасіння пожеж класів А, В і С (горіння твердих, рідких та газоподібних речовин)

- при гасінні пожежі класу А (горіння твердих речовин) вогнегасний порошок необхідно подавати до осередку пожежі, переміщуючи струмінь з боку в бік з метою збиття полум’я. Після того як полум’я збито, треба наблизитись і покрити всю поверхню речовини, що горить, і особливо окремі осередки шаром порошку, при цьому порошок подається переривчастими порціями.

- під час гасіння пожежі класу В (горіння рідких речовин) струмінь порошку спочатку подають на найближчий край, переміщуючи насадок з боку в бік для покриття пожежі по всій ширині. Подачу порошку слід робити безперервно при повністю відкритому клапані, переміщуючись уперед і не залишаючись позаду й з боків непогашеної ділянки, намагаючись постійно підтримувати у зоні горіння порошкову хмару.

- під час гасіння пожежі класу С (горіння газоподібних речовин) струмінь вогнегасного порошку спочатку необхідно спрямовувати в струмінь газу майже паралельно газовому потоку.

- під час гасіння електроустаткування струмінь вогнегасного порошку слід

4

спрямовувати безпосередньо у джерело полум’я.

- до початку гасіння знеструмити електроустаткування.

2) Вуглекислотні вогнегасники застосуються, як правило, для гасіння пожежі класу В (горіння рідких речовин) й електроустаткування (Е).

- під час гасіння пожежі класу В розтруб,  має бути спрямований в основу вогнища пожежі, що знаходиться найближче до оператора.

- під час гасіння оператор зобов’язаний виконувати рухи розтрубом з боку в бік, просуваючись уперед. При гасінні електроустаткування тактика аналогічна користуванню порошковими вогнегасниками.

- ПРАВИЛА НАДАННЯ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ПРИ ОПІКАХ І ТРАВМАХ

Струс, забій головного мозку – втрата свідомості, головний біль, запаморочення, нудота, блювота: накладіть бинтову пов’язку і прикладіть контейнер гіпотермічний полімерний охолоджуючий.

Протишокові заходи: постраждалого доставляють в лікувальний заклад лежачи. Голова на м’якій подушці у фіксованому по відношенню до тулуба положенні. У несвідомому стані – на боці, якщо немає перелому кісток тазу.

Переломи кінцівок – відкриті, закриті (різка біль, припухлість, синці, можливо викривлення кінцівки): забезпечте повну нерухомість місця перелому.

Переломи:

ключиці – для розведення уламків ключиці руки фіксуються бинтом за спиною.

плечової кістки і кісток передпліччя – накладається шина з зовнішньої і внутрішньої сторони кінцівки.

стегнової кістки – зовнішня шина захоплює всю ногу і тулуб до пахової западини, а з внутрішньої сторони стегна займає відстань від підошви до промежини.

кісток гомілки – шина захоплює з обох сторін колінний і гомілковостопний суглоби. Забезпечити зупинку кровотечі.

Протишокові заходи.

Перевезення потерпілого:

- при переломі верхніх кінцівок – в положенні сидячи;

- при переломі нижніх кінцівок – у положенні лежачи.

Переломи кісток хребта та тазу - сильний біль у пошкодженій ділянці, порушення чутливості і (або) рухової активності.

Хребет: потерпілого укласти горілиць на тверду, рівну поверхню. При болях у шийному відділі хребта потрібно зафіксувати голову і шию. При перекладанні потерпілого – фіксувати голову і шию.

Кістки таза: постраждалого покладіть горілиць на тверду, рівну поверхню, під розведені зігнуті коліна підкладіть валик з згорнутого  одягу. Висока небезпека пошкодження внутрішніх органів і розвитку шоку. При всіх пошкодженнях спини і шиї діяти, як при переломі хребта! Забезпечте зупинку кровотечі.

Протишокові заходи. Перевезення потерпілого в положенні лежачи з фіксацією на твердій рівній поверхні.

Пошкодження грудної клітки - порушення дихання, розлад кровообігу.: при наявності проникаючої рани, пов’язку покривають поліетиленовою плівкою і туго бинтують при положенні грудної клітки на видиху. Потерпілий транспортується до лікувального закладу в напівсидячому положенні з нахилом в сторону пошкодження або лежачи на боці.

Вивихи, забої.

Вивих – різкий біль, неможливість рухів у суглобі, деформація суглоба: верхня кінцівка фіксується бинтом до тулуба або підвішується на косинці, нижня – прибинтовують до підручним засобам або до здорової кінцівки. Не вправляти вивих без відповідної

5

підготовки!

Забій – біль, синець.

Отруєння чадним газом.

Чадний газ не має кольору і запаху!

Ознаки отруєння: головний біль, пульсація в скронях, нудота, у тяжких випадках втрата свідомості: постраждалого виносять на свіже повітря. При відсутності свідомості – штучне дихання. Непрямий масаж серця. Негайно доставити в лікувальний заклад.

Опіки: зніміть палаючий одяг. Місця опіків (не видаляйте пригорілі частинки одягу, відшаровану шкіру, не відкривайте пухирі) закриваються стерильними серветками і забинтовують. Якщо немає ушкоджень органів черевної порожнини, то необхідно напувати розчином 0,5 ч. ложки соди і 1 ч. ложка солі на літр води.

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради							С.О. Постівий